潍坊医学院2017年第一季度能耗公示

为了推动我校节约型校园建设，提高广大师生的节能意识，根据我校会议精神，现将我校2017年第一季度能源资源消耗情况公示如下：

一、2017年第一季度能耗情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | 占比 |
| 电 | 3307765度 | 406524.32 | 94.45% |
| 天然气 | 13900m³ | 16878.77 | 3.92% |
| 汽油 | 6477升 | 6957.09 | 1.62% |
| 柴油 | 48升 | 60.15 | 0.01% |
| 水 | 191055吨 | / | / |
| 合计 | 　 | 430420.33 | 　 |
|  2016-2017年采暖季供暖用煤及市政热源消耗情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） |
| 煤 | 2656吨 | 1896891.31 |
| 市政热源 | 21422吉焦 | 730493.88 |
| 合计 |  | 3541990.44 |

说明：以上表中数据已扣除宿舍区、出租房回收部分。 |

二、2017年第一季度浮烟山校区各楼宇用电量（度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积(㎡) | 单位面积用电量（度/㎡） |
|
| 1 | 行政楼 | 36238 | 3852 | 492 | 　 | 40582 | 14771.00  | 2.75  |
| 2 | 图书馆 | 47102 | 5448 | 1914 | 　 | 54464 | 24791.55  | 2.20  |
| 3 | 教学楼  | 144466 | 1590 | 　 | 　 | 146056 | 44537.55  | 3.28  |
| 4 | 学生公寓 | 490821 | 　 | 　 | 　 | 490821 | 100267.88  | 4.90  |
| 5 | 基础实验楼 | 164174 | 7345 | 　 | 　 | 171519 | 68755.60  | 2.49  |
| 6 | 科技楼A  | 34911 | 1980 | 　 | 　 | 36891 | 33612.51  | 4.47  |
| 7 | 科技楼B  | 10692 | 1309 | 　 | 　 | 12001 |
| 8 | 科技楼C  | 71926 | 29312 | 　 | 　 | 101238 |
| 9 | 体育楼 | 11532 | 　 | 　 | 　 | 11532 | 6023.68  | 1.91  |
| 10 | 餐厅 | 　 | 　 | 　 | 215119 | 215119 | 20570.98  | 10.46  |
| 其中：餐厅公共照明 | 　 | 　 | 　 | 　 | 41865 | 　 | 　 |
| 11 | 网络中心 | 　 | 　 | 　 | 114595 | 114595 | 　 | 　 |
| 12 | 供水中心 | 　 | 　 | 68880 | 　 | 68880 | 　 | 　 |
| 13 | 中水厂 | 　 | 　 | 5784 | 　 | 5784 | 　 | 　 |
| 14 | 锅炉房 | 　 | 　 | 496816 | 　 | 496816 | 　 | 　 |
| 15 | 路灯 | 42758 | 　 | 　 | 　 | 42758 | 　 | 　 |
| 合计 | 1054620 | 50836 | 573886 | 329714 | 2009056 | 　 | 　 |