潍坊医学院2018年第一季度能耗公示

为了推动我校节约型校园建设，提高广大师生的节能意识，根据我校会议精神，现将我校2018年第一季度能源资源消耗情况公示如下：

一、2018年第一季度能耗情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | 占比 |
| 电 | 3525796度 | 433320.33 | 93.97% |
| 天然气 | 9487立方米 | 11520.06 | 2.50% |
| 汽油 | 9155升 | 13470.67 | 2.92% |
| 柴油 | 1932升 | 2815.12 | 0.61% |
| 水 | 180014吨 | / | / |
| 合计 |  | 461126.18 |  |
| 2017-2018年采暖季供暖用煤及市政热源消耗情况   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | | 煤 | 4502吨 | 3215778. 60 | | 市政热源 | 14431吉焦 | 492097.10 | | 合计 |  | 3707875.70 |   说明：以上表中数据已扣除家属院、出租房回收部分。 | | | |

二、2018年第一季度浮烟山校区各楼宇用电量（度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积 | 单位面积用电量 |
|
| 1 | 行政楼 | 37151 | 3637 | 530 |  | 41318 | 14771.00 | 2.80 |
| 2 | 图书馆 | 52681 | 6948 | 1761 |  | 61390 | 24791.55 | 2.48 |
| 3 | 教学楼 | 191317 | 19047 |  |  | 210364 | 44537.55 | 4.72 |
| 4 | 学生公寓 | 419451 |  |  |  | 419451 | 100267.88 | 4.18 |
| 5 | 基础实验楼 | 102365 | 8093 | 1809 |  | 112267 | 36993.00 | 3.03 |
| 6 | 临床实训中心 | 56575 | 1280 | 20656 |  | 78511 | 22116.60 | 3.55 |
| 7 | 解剖楼 | 3024 |  | 1122 |  | 4146 | 4832.00 | 0.86 |
| 8 | 药生楼 | 51711 | 8054 | 3900 |  | 63665 | 4814.00 | 13.22 |
| 9 | 科技楼A | 28470 | 2273 | 479 |  | 31222 | 17082.36 | 1.83 |
| 10 | 科技楼B | 17642 | 2441 |  |  | 20083 | 6196.04 | 3.24 |
| 11 | 科技楼C | 106405 | 28432 | 3652 |  | 138489 | 9709.60 | 14.26 |
| 12 | 体育楼 | 12846 |  |  |  | 12846 | 6023.68 | 2.13 |
| 13 | 餐厅 |  |  |  | 259969 | 259969 | 20570.98 | 12.64 |
| 其中：餐厅公共照明 |  |  |  | 140888 | 140888 |  |  |
| 14 | 网络中心 |  |  |  | 69584 | 69584 |  |  |
| 15 | 供水中心 |  |  | 74967 |  | 74967 |  |  |
| 16 | 中水厂 |  |  | 4227 |  | 4227 |  |  |
| 17 | 锅炉房 |  |  | 491880 |  | 491880 |  |  |
| 18 | 路灯 | 37316 |  |  |  | 37316 |  |  |
| 合计 | | 1116954 | 80205 | 604983 | 470441 | 2272583 |  |  |