潍坊医学院2018年第一季度能耗公示

为了推动我校节约型校园建设，提高广大师生的节能意识，根据我校会议精神，现将我校2018年第一季度能源资源消耗情况公示如下：

一、2018年第一季度能耗情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | 占比 |
| 电 | 3525796度 | 433320.33 | 93.97% |
| 天然气 | 9487立方米 | 11520.06 | 2.50% |
| 汽油 | 9155升 | 13470.67 | 2.92% |
| 柴油 | 1932升 | 2815.12 | 0.61% |
| 水 | 180014吨 | / | / |
| 合计 | 　 | 461126.18 | 　 |
|  2017-2018年采暖季供暖用煤及市政热源消耗情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） |
| 煤 | 4502吨 | 3215778. 60 |
| 市政热源 | 14431吉焦 | 492097.10 |
| 合计 |  | 3707875.70 |

说明：以上表中数据已扣除家属院、出租房回收部分。 |

二、2018年第一季度浮烟山校区各楼宇用电量（度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积 | 单位面积用电量 |
|
| 1 | 行政楼 | 37151 | 3637 | 530 | 　 | 41318 | 14771.00  | 2.80  |
| 2 | 图书馆 | 52681 | 6948 | 1761 | 　 | 61390 | 24791.55  | 2.48  |
| 3 | 教学楼  | 191317 | 19047 | 　 | 　 | 210364 | 44537.55  | 4.72  |
| 4 | 学生公寓 | 419451 | 　 | 　 | 　 | 419451 | 100267.88  | 4.18  |
| 5 | 基础实验楼 | 102365 | 8093 | 1809 | 　 | 112267 | 36993.00  | 3.03  |
| 6 | 临床实训中心 | 56575 | 1280 | 20656 | 　 | 78511 | 22116.60  | 3.55  |
| 7 | 解剖楼 | 3024 | 　 | 1122 | 　 | 4146 | 4832.00  | 0.86  |
| 8 | 药生楼 | 51711 | 8054 | 3900 | 　 | 63665 | 4814.00  | 13.22  |
| 9 | 科技楼A  | 28470 | 2273 | 479 | 　 | 31222 | 17082.36  | 1.83  |
| 10 | 科技楼B  | 17642 | 2441 | 　 | 　 | 20083 | 6196.04  | 3.24  |
| 11 | 科技楼C  | 106405 | 28432 | 3652 | 　 | 138489 | 9709.60  | 14.26  |
| 12 | 体育楼 | 12846 | 　 | 　 | 　 | 12846 | 6023.68  | 2.13  |
| 13 | 餐厅 | 　 | 　 | 　 | 259969 | 259969 | 20570.98  | 12.64  |
| 其中：餐厅公共照明 | 　 | 　 | 　 | 140888 | 140888 | 　 | 　 |
| 14 | 网络中心 | 　 | 　 | 　 | 69584 | 69584 | 　 | 　 |
| 15 | 供水中心 | 　 | 　 | 74967 | 　 | 74967 | 　 | 　 |
| 16 | 中水厂 | 　 | 　 | 4227 | 　 | 4227 | 　 | 　 |
| 17 | 锅炉房 |  | 　 | 　491880 | 　 | 491880 | 　 | 　 |
| 18 | 路灯 | 37316 | 　 | 　 | 　 | 37316 | 　 | 　 |
| 合计 | 1116954 | 80205 | 604983 | 470441 | 2272583 | 　 | 　 |