潍坊医学院2018年第二季度能耗公示

为了推动我校节约型校园建设，提高广大师生的节能意识，根据我校会议精神，现将我校2018年第二季度能源资源消耗情况公示如下：

一、2018年第二季度能耗情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | 占比 |
| 电 | 2747373度 | 337652.14 | 90.09% |
| 天然气 | 16624立方米 | 20186.52 | 5.39% |
| 汽油 | 11259升 | 16566.49 | 4.42% |
| 柴油 | 264升 | 384.67 | 0.10% |
| 水 | 228103吨 | / | / |
| 合计 |  | 374789.82 |  |
| 说明：以上表中数据已扣除家属院、出租房回收部分。 | | | |

二、2018年第二季度浮烟山校区各楼宇用电量（度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积(㎡) | 单位面积用电量（度/㎡） |
|
| 1 | 行政楼 | 33163 | 7709 | 448 |  | 41320 | 14771.00 | 2.80 |
| 2 | 图书馆 | 61877 | 30449 | 2233 |  | 94559 | 24791.55 | 3.81 |
| 3 | 教学楼 | 201379 | 65349 |  |  | 266728 | 44537.55 | 5.99 |
| 4 | 学生公寓 | 563792 |  |  |  | 563792 | 100267.88 | 5.62 |
| 5 | 基础实验楼 | 99951 | 14318 | 2133 |  | 116402 | 36993.00 | 3.15 |
| 6 | 临床实训中心 | 64046 | 4103 | 18670 |  | 86819 | 22116.60 | 3.93 |
| 7 | 解剖楼 | 3269 |  | 2652 |  | 5921 | 4832.00 | 1.23 |
| 8 | 药生楼 | 36181 | 8583 | 4297 |  | 49061 | 4814.00 | 10.19 |
| 9 | 科技楼A | 35406 | 3309 | 670 |  | 39385 | 17082.36 | 2.31 |
| 10 | 科技楼B | 15847 | 1789 |  |  | 17636 | 6196.04 | 2.85 |
| 11 | 科技楼C | 103886 | 31289 | 3863 |  | 139038 | 9709.60 | 14.32 |
| 12 | 体育楼 | 12158 |  |  |  | 12158 | 6023.68 | 2.02 |
| 13 | 餐厅 |  |  |  | 382435 | 382435 | 20570.98 | 18.59 |
| 其中：餐厅公共照明 |  |  |  | 145155 |  |  |  |
| 14 | 网络中心 |  |  |  | 112339 | 112339 |  |  |
| 15 | 供水中心 |  |  | 46261 |  | 46261 |  |  |
| 16 | 中水厂 |  |  | 1077 |  | 1077 |  |  |
| 17 | 锅炉房 | 3249 |  |  |  | 3249 |  |  |
| 18 | 路灯 | 28629 |  |  |  | 28629 |  |  |
| 合计 | | 1262833 | 166898 | 82304 | 494774 | 2006809 |  |  |