潍坊医学院2019年第一季度能耗公示

为了推动我校节约型校园建设，提高广大师生的节能意识，根据我校会议精神，现将我校2019年第一季度能源资源消耗情况公示如下：

一、2019年第一季度能耗情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | 占比 |
| 电 | 2640074度 | 324465.09 | 9.51% |
| 市政热源 | 89979吉焦 | 3068283.90 | 89.95% |
| 天然气 | 9645立方米 | 11711.92 | 0.34% |
| 汽油 | 4157升 | 6116.61 | 0.18% |
| 柴油 | 394升 | 384.67 | 0.01% |
| 水 | 156230吨 | / | / |
| 合计 |  | 3410962.20 |  |

2018-2019年采暖季供暖用市政热源消耗情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） |
| 市政热源 | 143967吉焦 | 4909274.70 |

说明：以上表中数据已扣除家属院、出租房回收部分。 |

二、2019年第一季度浮烟山校区各楼宇用电量（度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积 | 单位面积用电量 | 与去年同期比较 |
|
| 1 | 行政楼 | 40365 | 3338 | 457 | 　 | 44160 | 14771.00  | 2.99  | ↑6.77% |
| 2 | 图书馆 | 45782 | 4598 | 1656 | 　 | 52036 | 24791.55  | 2.10  | ↓15.37% |
| 3 | 教学楼  | 146398 | 7467 | 　 | 　 | 153865 | 44537.55  | 3.45  | ↓6.63% |
| 4 | 学生公寓 | 508556 | 596 | 　 | 　 | 509152 | 100267.88  | 5.08  | ↑21.48% |
| 5 | 基础实验楼 | 115817 | 6614 | 　 | 　 | 122431 | 36993.00  | 3.31  | ↑9.23% |
| 6 | 临床实训中心 | 42329 | 1498 | 15778 | 　 | 59605 | 22116.60  | 2.70  | ↓24.08% |
| 7 | 解剖楼 | 1576 | 　 | 1929 | 　 | 3505 | 4832.00  | 0.73  | ↓15.65% |
| 8 | 药生楼 | 48400 | 10980 | 916 | 　 | 60296 | 4814.00  | 12.53  | ↓5.26% |
| 9 | 科技楼A  | 27805 | 2480 | 543 | 　 | 30828 | 17082.36  | 1.80  | ↓1.38% |
| 10 | 科技楼B  | 14552 | 787 | 　 | 　 | 15339 | 6196.04  | 2.48  | ↓23.59% |
| 11 | 科技楼C  | 96169 | 23159 | 1633 | 　 | 120961 | 9709.60  | 12.46  | ↓12.64% |
| 12 | 体育楼 | 11108 | 90 | 　 | 　 | 11198 | 6023.68  | 1.86  | ↓12.72% |
| 13 | 餐厅（学校承担） | 　 | 22301 | 　 | 　 | 143390 | 20570.98  | 6.97  | ↑1.76% |
| 14 | 网络中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 83393 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 供水中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 65223 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 中水厂 | 　 | 　 | 　 | 　 | 5488 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 锅炉房 | 　 | 　 | 　 | 　 | 198203 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 路灯 | 　 | 　 | 　 | 　 | 33177 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1712250 | 　 | 　 | 　 |