潍坊医学院2017年第四季度能耗公示

为了推动我校节约型校园建设，提高广大师生的节能意识，根据我校会议精神，现将我校2017年第四季度能源资源消耗情况公示如下：

一、2017年第四季度能耗情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | 占比 |
| 电 | 2909663度 | 357597.58  | 88.76% |
| 天然气 | 27246m³ | 33084.82  | 8.21% |
| 汽油 | 11329升 | 12168.73  | 3.02% |
| 柴油 | 19升 | 23.81  | 0.01% |
| 水 | 267290吨 | / | / |
| 合计 | 　 | 402874.94  | 　 |
| 说明：表中数据已扣除宿舍区、出租房回收部分。 |

二、2017年第四季度浮烟山校区各楼宇用电量（度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积(㎡) | 单位面积用电量（度/㎡） |
|
| 1 | 行政楼 | 31488 | 10040 | 567 | 　 | 42095 | 14771.00  | 2.85  |
| 2 | 图书馆 | 82210 | 12357 | 2531 | 　 | 97098 | 24791.55  | 3.92  |
| 3 | 教学楼  | 223682 | 15671 | 　 | 　 | 239353 | 44537.55  | 5.37  |
| 4 | 学生公寓 | 653920 | 　 | 　 | 　 | 653920 | 100267.88  | 6.52  |
| 5 | 基础实验楼 | 240748 | 30776 | 　 | 　 | 271524 | 68755.60  | 3.95  |
| 6 | 科技楼A  | 24935 | 3500 | 　 | 　 | 28435 | 33612.51  | 4.92  |
| 7 | 科技楼B  | 16803 | 1965 | 　 | 　 | 18768 |
| 8 | 科技楼C  | 87726 | 30306 | 　 | 　 | 118032 |
| 9 | 体育楼 | 16683 | 　 | 　 | 　 | 16683 | 6023.68  | 2.77  |
| 10 | 餐厅 | 　 | 　 | 　 | 455335 | 455335 | 20570.98  | 22.13  |
| 其中：餐厅公共照明 | 　 | 　 | 　 | 　 | 128397 | 　 | 　 |
| 11 | 网络中心 | 　 | 　 | 　 | 74227 | 74227 | 　 | 　 |
| 12 | 供水中心 | 　 | 　 | 77616 | 　 | 77616 | 　 | 　 |
| 13 | 中水厂 | 　 | 　 | 3588 | 　 | 3588 | 　 | 　 |
| 14 | 锅炉房 | 　 | 　 | 382947 | 　 | 382947 | 　 | 　 |
| 15 | 路灯 | 43920 | 　 | 　 | 　 | 43920 | 　 | 　 |
| 合计 | 1422115 | 104615 | 467249 | 529562 | 2523541 | 　 | 　 |