潍坊医学院2017年第四季度能耗公示

为了推动我校节约型校园建设，提高广大师生的节能意识，根据我校会议精神，现将我校2017年第四季度能源资源消耗情况公示如下：

一、2017年第四季度能耗情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | 占比 |
| 电 | 2909663度 | 357597.58 | 88.76% |
| 天然气 | 27246m³ | 33084.82 | 8.21% |
| 汽油 | 11329升 | 12168.73 | 3.02% |
| 柴油 | 19升 | 23.81 | 0.01% |
| 水 | 267290吨 | / | / |
| 合计 |  | 402874.94 |  |
| 说明：表中数据已扣除宿舍区、出租房回收部分。 | | | |

二、2017年第四季度浮烟山校区各楼宇用电量（度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积(㎡) | 单位面积用电量（度/㎡） |
|
| 1 | 行政楼 | 31488 | 10040 | 567 |  | 42095 | 14771.00 | 2.85 |
| 2 | 图书馆 | 82210 | 12357 | 2531 |  | 97098 | 24791.55 | 3.92 |
| 3 | 教学楼 | 223682 | 15671 |  |  | 239353 | 44537.55 | 5.37 |
| 4 | 学生公寓 | 653920 |  |  |  | 653920 | 100267.88 | 6.52 |
| 5 | 基础实验楼 | 240748 | 30776 |  |  | 271524 | 68755.60 | 3.95 |
| 6 | 科技楼A | 24935 | 3500 |  |  | 28435 | 33612.51 | 4.92 |
| 7 | 科技楼B | 16803 | 1965 |  |  | 18768 |
| 8 | 科技楼C | 87726 | 30306 |  |  | 118032 |
| 9 | 体育楼 | 16683 |  |  |  | 16683 | 6023.68 | 2.77 |
| 10 | 餐厅 |  |  |  | 455335 | 455335 | 20570.98 | 22.13 |
| 其中：餐厅公共照明 |  |  |  |  | 128397 |  |  |
| 11 | 网络中心 |  |  |  | 74227 | 74227 |  |  |
| 12 | 供水中心 |  |  | 77616 |  | 77616 |  |  |
| 13 | 中水厂 |  |  | 3588 |  | 3588 |  |  |
| 14 | 锅炉房 |  |  | 382947 |  | 382947 |  |  |
| 15 | 路灯 | 43920 |  |  |  | 43920 |  |  |
| 合计 | | 1422115 | 104615 | 467249 | 529562 | 2523541 |  |  |