潍坊医学院2017年第二季度能耗公示

为了推动我校节约型校园建设，提高广大师生的节能意识，根据我校会议精神，现将我校2017年第二季度能源资源消耗情况公示如下：

一、2017年第二季度能耗情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | 占比 |
| 电 | 2038580度 | 250541.48 | 87.64% |
| 天然气 | 19930m³ | 24201 | 8.47% |
| 汽油 | 10096升 | 10844.33 | 3.79% |
| 柴油 | 227升 | 284.46 | 0.10% |
| 水 | 216319吨 | / | / |
| 合计 | 　 | 285871.27 | 　 |
| 说明：表中数据已扣除宿舍区、出租房回收部分。 |

二、2017年第二季度浮烟山校区各楼宇用电量（度）

|  |
| --- |
|  |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积(㎡) | 单位面积用电量（度/㎡） |
|
| 1 | 行政楼 | 31725 | 7683 | 622 | 　 | 40030 | 14771.00  | 2.71  |
| 2 | 图书馆 | 63723 | 23927 | 2588 | 　 | 90238 | 24791.55  | 3.64  |
| 3 | 教学楼  | 209883 | 55714 | 　 | 　 | 265597 | 44537.55  | 5.96  |
| 4 | 学生公寓 | 699351 | 　 | 　 | 　 | 699351 | 100267.88  | 6.97  |
| 5 | 基础实验楼 | 287893 | 9087 | 　 | 　 | 296980 | 68755.60  | 4.32  |
| 6 | 科技楼A  | 39981 | 2200 | 　 | 　 | 42181 | 33612.51  | 5.99  |
| 7 | 科技楼B  | 16676 | 1973 | 　 | 　 | 18649 |
| 8 | 科技楼C  | 105926 | 34858 | 　 | 　 | 140784 |
| 9 | 体育楼 | 10974 | 　 | 　 | 　 | 10974 | 6023.68  | 1.82  |
| 10 | 餐厅 | 　 | 　 | 　 | 421157 | 421157 | 20570.98  | 20.47  |
| 其中：餐厅公共照明 | 　 | 　 | 　 | 　 | 213481 | 　 | 　 |
| 11 | 网络中心 | 　 | 　 | 　 | 88560 | 88560 | 　 | 　 |
| 12 | 供水中心 | 　 | 　 | 68972 | 　 | 68972 | 　 | 　 |
| 13 | 中水厂 | 　 | 　 | 4093 | 　 | 4093 | 　 | 　 |
| 14 | 锅炉房 | 　 | 　 | 3429 | 　 | 3429 | 　 | 　 |
| 15 | 路灯 | 24973 | 　 | 　 | 　 | 24973 | 　 | 　 |
| 合计 | 1491105 | 135442 | 79704 | 509717 | 2215968 | 　 | 　 |