潍坊医学院2019年第三季度能耗公示

为了推动我校节约型校园建设，提高广大师生的节能意识，根据我校会议精神，现将我校2019年第三季度能源资源消耗情况公示如下：

一、2019年第三季度能耗情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | 占比 | | 电 | 2933307度 | 360503.43 | 94.41% | | 天然气 | 11168立方米 | 13561.30 | 3.55% | | 汽油 | 5097升 | 7499.73 | 1.96% | | 柴油 | 194升 | 282.68 | 0.07% | | 水 | 180635吨 | / | / | | 合计 |  | 381847.14 |  |   说明：以上表中数据已扣除家属院、出租房回收部分。 |

二、2019年第三季度浮烟山校区各楼宇用电量（度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积（㎡） | 单位面积用电量（度/㎡） | 与去年同期比较 | |
|
| 1 | 行政楼 | 37668 | 18419 | 541 |  | 56628 | 14771.00 | 3.83 | ↓ | 12.50% |
| 2 | 图书馆 | 48784 | 24305 | 1673 |  | 74762 | 24791.55 | 3.02 | ↓ | 44.47% |
| 3 | 教学楼 | 140773 | 72617 |  |  | 213390 | 44537.55 | 4.79 | ↓ | 0.61% |
| 4 | 学生公寓 | 475933 |  |  |  | 475933 | 100267.88 | 4.75 | ↓ | 37.19% |
| 5 | 基础实验楼 | 171253 | 25084 |  |  | 196337 | 36993.00 | 5.31 | ↑ | 35.10% |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积（㎡） | 单位面积用电量（度/㎡） | 与去年同期比较 | |
|
| 6 | 临床实训中心 | 106183 | 5712 | 38514 |  | 150409 | 22116.60 | 6.80 | ↑ | 105.81% |
| 7 | 解剖楼 | 4894 | 1124 | 5090 |  | 11108 | 4832.00 | 2.30 | ↑ | 164.85% |
| 8 | 药生楼 | 96175 |  | 7969 |  | 104144 | 4814.00 | 21.63 | ↑ | 41.59% |
| 9 | 科技楼A | 53598 | 5223 | 560 |  | 59381 | 17082.36 | 3.48 | ↑ | 10.31% |
| 10 | 科技楼B | 16312 | 6410 |  |  | 22722 | 6196.04 | 3.67 | ↑ | 4.23% |
| 11 | 科技楼C | 138409 | 95705 |  |  | 234114 | 9709.60 | 24.11 | ↑ | 15.56% |
| 12 | 体育楼 | 13325 |  |  |  | 13325 | 6023.68 | 2.21 | ↓ | 4.81% |
| 13 | 餐厅（学校承担） | 105519 | 32264 | 1350 |  | 139133 | 20570.98 | 6.76 | ↓ | 27.27% |
| 14 | 网络中心 |  |  |  |  | 103414 |  |  |  |  |
| 15 | 供水中心 |  |  |  |  | 47276 |  |  |  |  |
| 16 | 中水厂 |  |  |  |  | 1419 |  |  |  |  |
| 17 | 锅炉房 |  |  |  |  | 2784 |  |  |  |  |
| 18 | 路灯 |  |  |  |  | 27011 |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  | 1933290 |  |  |  |  |