潍坊医学院2019年第三季度能耗公示

为了推动我校节约型校园建设，提高广大师生的节能意识，根据我校会议精神，现将我校2019年第三季度能源资源消耗情况公示如下：

一、2019年第三季度能耗情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源资源种类 | 实物量 | 当量值（千克标煤） | 占比 |
| 电 | 2933307度 | 360503.43 | 94.41% |
| 天然气 | 11168立方米 | 13561.30 | 3.55% |
| 汽油 | 5097升 | 7499.73 | 1.96% |
| 柴油 | 194升 | 282.68 | 0.07% |
| 水 | 180635吨 | / | / |
| 合计 |  | 381847.14 |  |

说明：以上表中数据已扣除家属院、出租房回收部分。 |

二、2019年第三季度浮烟山校区各楼宇用电量（度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积（㎡） | 单位面积用电量（度/㎡） | 与去年同期比较 |
|
| 1 | 行政楼 | 37668 | 18419 | 541 | 　 | 56628 | 14771.00  | 3.83  | ↓ | 12.50% |
| 2 | 图书馆 | 48784 | 24305 | 1673 | 　 | 74762 | 24791.55  | 3.02  | ↓ | 44.47% |
| 3 | 教学楼  | 140773 | 72617 | 　 | 　 | 213390 | 44537.55  | 4.79  | ↓ | 0.61% |
| 4 | 学生公寓 | 475933 | 　 | 　 | 　 | 475933 | 100267.88  | 4.75  | ↓ | 37.19% |
| 5 | 基础实验楼 | 171253 | 25084 | 　 | 　 | 196337 | 36993.00  | 5.31  | ↑ | 35.10% |
| 序号 | 楼宇 | 照明插座用电 | 空调用电 | 动力用电（电梯、风机、水泵） | 特殊用电（信息中心、餐厅） | 合计（度） | 面积（㎡） | 单位面积用电量（度/㎡） | 与去年同期比较 |
|
| 6 | 临床实训中心 | 106183 | 5712 | 38514 | 　 | 150409 | 22116.60  | 6.80  | ↑ | 105.81% |
| 7 | 解剖楼 | 4894 | 1124 | 5090 | 　 | 11108 | 4832.00  | 2.30  | ↑ | 164.85% |
| 8 | 药生楼 | 96175 | 　 | 7969 | 　 | 104144 | 4814.00  | 21.63  | ↑ | 41.59% |
| 9 | 科技楼A  | 53598 | 5223 | 560 | 　 | 59381 | 17082.36  | 3.48  | ↑ | 10.31% |
| 10 | 科技楼B  | 16312 | 6410 | 　 | 　 | 22722 | 6196.04  | 3.67  | ↑ | 4.23% |
| 11 | 科技楼C  | 138409 | 95705 | 　 | 　 | 234114 | 9709.60  | 24.11  | ↑ | 15.56% |
| 12 | 体育楼 | 13325 | 　 | 　 | 　 | 13325 | 6023.68  | 2.21  | ↓ | 4.81% |
| 13 | 餐厅（学校承担） | 105519 | 32264 | 1350 | 　 | 139133 | 20570.98  | 6.76  | ↓ | 27.27% |
| 14 | 网络中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 103414 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 供水中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 47276 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 中水厂 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1419 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 锅炉房 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2784 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 路灯 | 　 | 　 | 　 | 　 | 27011 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1933290 | 　 | 　 | 　 | 　 |